附件

西藏自治区2021年度节能监察结果公示表

| 序号 | 用能单位 | 监察时间 | 违法违规行为 | 整改期限 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西藏高争建材股份有限公司 | 6月21日 | 公司2020年度能源利用状况报告未上报主管部门；使用国家明令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 2 | 西藏宁算信息科技有限公司 | 6月22日 | 未编制2020年度能源利用状况报告；能源管理制度建立不规范。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 3 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 6月23日 | 未编制2020年度能源利用状况报告； 使用国家明令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 4 | 西藏大学 | 6月24日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案；未建立能源管理岗位、无能源管理专职负责人、无能源管理制度、无能源统计台账、无能源计量器具台账及计量制度、无主要用能设备台账。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 5 | 西藏自治区人民医院 | 6月24日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案；能源管理制度建立不规范；未设立能源管理岗位、无能源管理专职负责人、无能源统计台账、无能源计量器具台账及计量制度、无主要用能设备台账。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 6 | 民航西藏区局（贡嘎机场航站楼T1、T2） | 6月25日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案；现场核查发现部分设备属于国家明令淘汰目录；能源计量器具配备不完备，无计量器具台账及计量制度，能源统计台账不健全。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 7 | 华新水泥（西藏）有限公司 | 6月28日 | 能源利用状况未报节能主管部门； 使用国家明令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 8 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 7月6日 | 未编制能源利用状况报告；使用国家明令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 9 | 日喀则市人民医院 | 7月7日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 10 | 日土县城乡建设投资有限责任公司 | 7月11日 | 未编制能源利用状况报告；未设立能源管理岗位，未建立能源管理制度，未建立计量器具台账，未建立能源统计台账；机电设备台账不齐全，在现场检查过程中发现在用落后淘汰电机设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 11 | 阿里地区城投热电联产集中供热有限公司 | 7月11日 | 未编制能源利用状况报告；缺2020-2021年度采暖期发电量、供电量、供热量等数据，无法核算综合能源消耗量及单耗。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 12 | 革吉县城投国有资产经营有限公司 | 7月12日 | 未编制能源利用状况报告；未设立能源管理岗位，未建立能源管理制度，未建立计量器具台账，未建立能源统计台账；机电设备台账不齐全，在现场检查过程中发现有在用落后淘汰电机设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 13 | 改则县城市投资建设有限公司 | 7月13日 | 未编制能源利用状况报告；未设立能源管理岗位，能耗统计不全，无能源计量器具台账；机电设备台账不齐全，在现场检查过程中发现有在用落后淘汰电机设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 14 | 措勤县住房和城乡建设局（县城集中供暖工程） | 7月13日 | 未编制能源利用状况报告；能源统计台账不规范，无能源计量器具台账；机电设备台账不齐全，在现场检查过程中发现有在用落后淘汰电机设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 15 | 西藏开投海通水泥有限公司 | 7月23日 | 公司2021年5月23开始试生产，目前尚无法计算年综合能耗、单位产品能耗及各工序单耗；能源计量器具台账不齐全。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 16 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | 7月24日 | 能源利用状况报告未上报节能主管部门；能源管理人员无技术职称证书，能源统计台账不规范；使用国家命令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 17 | 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 7月25日 | 未编制能源利用状况报告；使用国家明令淘汰设备。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 18 | 昌都市人民医院 | 7月26日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案；能源统计台账没有按照规范要求进行分级统计。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |
| 19 | 西藏农牧学院 | 7月29日 | 未制定2020年度节能目标和实施方案；未设立能源管理岗位、未配备能源管理人员，主要用能设备统计不齐全。 | 六个月 | 按《限期整改通知书》整改 |